Desfibrilador Externo Automático (DEA)

ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE ASESORAMIENTO:

• La Asociación Americana del Corazón (AHA) afirma que 350.000 estadounidenses mueren cada año a partir de la detención súbita cardiaca (SCA), de los que aproximadamente 7.000 son niños.

• Cuando se produce SCA, la AHA recomienda desfibrilación dentro de 3-5 minutos, o más pronto. En promedio, los equipos EMS tomar 6-12 minutos en llegar.

• Las tasas de supervivencia bajan 10%, ya que cada minuto pasa sin desfibrilación. Mientras que la tasa nacional de supervivencia SCA es del 5-10%, los estudios han demostrado que la desfibrilación antes de 3 minutos aumenta la tasa de supervivencia de 74%. El tiempo lo es todo.

• Una declaración Asesor del Grupo de Trabajo de Pediatría Vital Avanzado Apoyo (PALS), Comité Internacional de Enlace sobre Resucitación (ILCOR) establece: desfibriladores externos automáticos (DEA) se pueden usar para niños de 0 a 8 años de edad que no tienen signos de circulación.

Muerte cardiaca súbita es de supervivencia!

El paro cardíaco súbito (SCA) es una condición en la que de repente e inesperadamente el corazón deja de latir debido a un fallo en el sistema eléctrico del corazón. El mal funcionamiento que causa SCA es un ritmo anormal en peligro la vida o arritmia. La arritmia más común es la fibrilación ventricular (VF). Cuando en la FV, el ritmo del corazón es tan caótica (llamado "fibrilar") que el corazón simplemente tiembla, y es incapaz de bombear sangre al cuerpo y al cerebro. Una vez que el corazón ha entrado en fibrilación ventricular, paro cardiaco súbito ocurre. Una víctima de SCA primero pierde su pulso, entonces la conciencia, y, finalmente, la capacidad de respirar. Pero todo esto sucede rápidamente - en cuestión de segundos. Sin un tratamiento inmediato de un desfibrilador, el 90-95 por ciento de las víctimas de SCA se die.The único tratamiento efectivo para SCA consiste en administrar una descarga eléctrica usando un dispositivo llamado desfibrilador (para de-fibrilar el corazón), que detiene el ritmo caótico de un corazón en VF, dándole la oportunidad de reiniciar latir con un ritmo normal.

TENGA EN CUENTA

La resucitación cardiopulmonar (CPR) no volverá a arrancar un corazón en un paro cardíaco repentino. CPR es sólo una medida temporal que se utiliza para seguir una alimentación mínima de oxígeno en el cerebro y otros órganos. Cuando alguien está en el paro cardiaco repentino, la desfibrilación es la única manera de restablecer un ritmo cardíaco regular.

El paro cardiaco súbito o ataque al corazón?

Ocurre un paro cardiaco repentino cuando los fibrila corazón - una actividad caótica, anormal eléctrica del corazón - que hace que el corazón tiemble de forma incontrolable. La persona pierde la conciencia muy rápidamente y menos que la condición se invierte, la muerte sigue en cuestión de minutos. Ataque al corazón, por otro lado, se produce cuando el suministro de sangre a una parte del músculo cardíaco se reduce drásticamente o se detiene debido a una obstrucción en una arteria. Un ataque al corazón puede desencadenar un paro cardíaco repentino, pero no son lo mismo.

Desfibrilador Externo Automático (DEA):

Un DEA es un dispositivo pequeño y portátil que analiza el ritmo del corazón y pide al usuario para administrar una descarga de desfibrilación si determina uno es necesario. Una vez activada, la AED guía al usuario a través de cada paso del proceso de desfibrilación al proporcionar voz y / o indicaciones visuales. FAE están especialmente diseñados para facilitar el uso por cualquier "primera respuesta", que llega a la escena de una emergencia médica. Una "primera respuesta" puede ser un trabajador de los servicios médicos de emergencia, un bombero o un policía, o puede ser una persona común con una formación mínima AED.

¿Cómo funciona un DEA?

Una vez que un DEA está activado, proporciona instrucciones para guiar al usuario a través del proceso. Una de las primeras indicaciones indica al usuario conectar el DEA a la víctima a través de los electrodos adhesivos (ramificaciones), colocados en el pecho. El AED analiza el ritmo cardiaco de la víctima a través de los electrodos usando un programa de software integrado. A continuación, determina si es necesario un shock. Más específicamente:

• Los electrodos (almohadillas) colocados en el cuerpo de la víctima envían la información del ritmo cardíaco (ECG) a la AED.

• El AED "lee" segmentos cortos de ritmo del corazón. Comprueba características tales como la frecuencia, forma, pendiente, la amplitud y la frecuencia cardíaca.

• En base a estas características, el DEA determina si se necesita o no un choque y activa los mensajes de usuario apropiados.

Si se necesita un shock, el desfibrilador le indicará al usuario que pulse el botón que ofrece el choque (algunos FAE entregar automáticamente el shock). La respuesta sera promovido a administrar RCP durante 2 minutos aproximadamente. El AED luego volverá a analizar el ritmo cardíaco para determinar si se necesitan más golpes o CPR adicional.

Desfibrilador Externo Automático (DEA)

ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE ASESORAMIENTO:

• La Asociación Americana del Corazón (AHA) afirma que 350.000 estadounidenses mueren cada año a partir de la detención súbita cardiaca (SCA), de los que aproximadamente 7.000 son niños.

• Cuando se produce SCA, la AHA recomienda desfibrilación dentro de 3-5 minutos, o más pronto. En promedio, los equipos EMS tomar 6-12 minutos en llegar.

• Las tasas de supervivencia bajan 10%, ya que cada minuto pasa sin desfibrilación. Mientras que la tasa nacional de supervivencia SCA es del 5-10%, los estudios han demostrado que la desfibrilación antes de 3 minutos aumenta la tasa de supervivencia de 74%. El tiempo lo es todo.

• Una declaración Asesor del Grupo de Trabajo de Pediatría Vital Avanzado Apoyo (PALS), Comité Internacional de Enlace sobre Resucitación (ILCOR) establece: desfibriladores externos automáticos (DEA) se pueden usar para niños de 0 a 8 años de edad que no tienen signos de circulación.

Muerte cardiaca súbita es de supervivencia!

El paro cardíaco súbito (SCA) es una condición en la que de repente e inesperadamente el corazón deja de latir debido a un fallo en el sistema eléctrico del corazón. El mal funcionamiento que causa SCA es un ritmo anormal en peligro la vida o arritmia. La arritmia más común es la fibrilación ventricular (VF). Cuando en la FV, el ritmo del corazón es tan caótica (llamado "fibrilar") que el corazón simplemente tiembla, y es incapaz de bombear sangre al cuerpo y al cerebro. Una vez que el corazón ha entrado en fibrilación ventricular, paro cardiaco súbito ocurre. Una víctima de SCA primero pierde su pulso, entonces la conciencia, y, finalmente, la capacidad de respirar. Pero todo esto sucede rápidamente - en cuestión de segundos. Sin un tratamiento inmediato de un desfibrilador, el 90-95 por ciento de las víctimas de SCA se die.The único tratamiento efectivo para SCA consiste en administrar una descarga eléctrica usando un dispositivo llamado desfibrilador (para de-fibrilar el corazón), que detiene el ritmo caótico de un corazón en VF, dándole la oportunidad de reiniciar latir con un ritmo normal.

TENGA EN CUENTA

La resucitación cardiopulmonar (CPR) no volverá a arrancar un corazón en un paro cardíaco repentino. CPR es sólo una medida temporal que se utiliza para seguir una alimentación mínima de oxígeno en el cerebro y otros órganos. Cuando alguien está en el paro cardiaco repentino, la desfibrilación es la única manera de restablecer un ritmo cardíaco regular.

El paro cardiaco súbito o ataque al corazón?

Ocurre un paro cardiaco repentino cuando los fibrila corazón - una actividad caótica, anormal eléctrica del corazón - que hace que el corazón tiemble de forma incontrolable. La persona pierde la conciencia muy rápidamente y menos que la condición se invierte, la muerte sigue en cuestión de minutos. Ataque al corazón, por otro lado, se produce cuando el suministro de sangre a una parte del músculo cardíaco se reduce drásticamente o se detiene debido a una obstrucción en una arteria. Un ataque al corazón puede desencadenar un paro cardíaco repentino, pero no son lo mismo.

Desfibrilador Externo Automático (DEA):

Un DEA es un dispositivo pequeño y portátil que analiza el ritmo del corazón y pide al usuario para administrar una descarga de desfibrilación si determina uno es necesario. Una vez activada, la AED guía al usuario a través de cada paso del proceso de desfibrilación al proporcionar voz y / o indicaciones visuales. FAE están especialmente diseñados para facilitar el uso por cualquier "primera respuesta", que llega a la escena de una emergencia médica. Una "primera respuesta" puede ser un trabajador de los servicios médicos de emergencia, un bombero o un policía, o puede ser una persona común con una formación mínima AED.

¿Cómo funciona un DEA?

Una vez que un DEA está activado, proporciona instrucciones para guiar al usuario a través del proceso. Una de las primeras indicaciones indica al usuario conectar el DEA a la víctima a través de los electrodos adhesivos (ramificaciones), colocados en el pecho. El AED analiza el ritmo cardiaco de la víctima a través de los electrodos usando un programa de software integrado. A continuación, determina si es necesario un shock. Más específicamente:

• Los electrodos (almohadillas) colocados en el cuerpo de la víctima envían la información del ritmo cardíaco (ECG) a la AED.

• El AED "lee" segmentos cortos de ritmo del corazón. Comprueba características tales como la frecuencia, forma, pendiente, la amplitud y la frecuencia cardíaca.

• En base a estas características, el DEA determina si se necesita o no un choque y activa los mensajes de usuario apropiados.

Si se necesita un shock, el desfibrilador le indicará al usuario que pulse el botón que ofrece el choque (algunos FAE entregar automáticamente el shock). La respuesta sera promovido a administrar RCP durante 2 minutos aproximadamente. El AED luego volverá a analizar el ritmo cardíaco para determinar si se necesitan más golpes o CPR adicional.

Concurso sobre seguridad

Desfibrilador Externo Automático (DEA)

1 ¿Cuál de las siguientes describe un paro cardíaco:

a. Cuando se produce un infarto de miocardio.

b. La arteria coronaria (la arteria que suministra sangre al músculo del corazón) se convierte de repente bloqueado. El bloqueo repentino roba una parte del músculo del corazón de su suministro de sangre de vital importancia, y el músculo muere.

c. Una ruptura de la placa.

d. Cuando el corazón se estremece de manera incontrolable.

e. Ninguna de las anteriores.

2 ¿Cuál de los siguientes no es cierto:

una. Mientras que la tasa de supervivencia nacional Sudden Cardiac Arrest es del 5-10%, los estudios han demostrado que la desfibrilación antes de 3 minutos aumenta la tasa de supervivencia de 74%. El tiempo lo es todo.

b. Un DEA es un dispositivo pequeño y portátil que analiza el ritmo del corazón y pide al usuario para administrar una descarga de desfibrilación si determina uno es necesario.

c. La American Heart Association (AHA) afirma que 350.000 estadounidenses mueren cada año a partir de la detención súbita cardiaca (SCA), de los que aproximadamente 7.000 son niños.

d. Las tasas de supervivencia bajan 20%, ya que cada minuto pasa sin desfibrilación.

e. Cualquier persona puede ser certificado a través del club si piden el Gerente General si pueden participar.

3.  Por favor escriba en el siguiente espacio donde se encuentra la AED en su club:

4.  ¿Qué significa AED y qué es lo que hace: (marque todas las que apliquen)

una. Un DEA es un dispositivo pequeño y portátil que analiza el ritmo del corazón y pide al usuario para administrar una descarga de desfibrilación si determina uno es necesario.

b. AED es sinónimo de "Academia de Desarrollo de la Educación".

c. Es un procedimiento de emergencia para preservar manualmente la función cerebral hasta nueva medida para restablecer la circulación sanguínea y la respiración espontánea.

d. Se lleva a cabo la RCP.

5. Todas las siguientes afirmaciones verdaderas Circle

una. (CPR) no volverá a arrancar un corazón en un paro cardíaco repentino.

b. Cuando alguien está en el paro cardiaco repentino, la desfibrilación es la única manera de restablecer un ritmo cardíaco regular.

c. (FAE) se puede utilizar para niños de 0 a 8 años de edad que no tienen signos de circulación.

d. Los electrodos adhesivos (ramificaciones), nunca caducan.

e. En promedio, los equipos de emergencia Servicios médicos (EMS) tomar 6-12 minutos en llegar.

¿Está certificado en CPR y AED?

Sí 	No

¿Te gustaría ser certificado en CPR y AED

Sí	 No

Imprimir Nombre ________________________________

Signature

________________________________

Concurso sobre seguridad

Desfibrilador Externo Automático (DEA)

1 ¿Cuál de las siguientes describe un paro cardíaco:

a. Cuando se produce un infarto de miocardio.

b. La arteria coronaria (la arteria que suministra sangre al músculo del corazón) se convierte de repente bloqueado. El bloqueo repentino roba una parte del músculo del corazón de su suministro de sangre de vital importancia, y el músculo muere.

c. Una ruptura de la placa.

d. Cuando el corazón se estremece de manera incontrolable.

e. Ninguna de las anteriores.

2 ¿Cuál de los siguientes no es cierto:

una. Mientras que la tasa de supervivencia nacional Sudden Cardiac Arrest es del 5-10%, los estudios han demostrado que la desfibrilación antes de 3 minutos aumenta la tasa de supervivencia de 74%. El tiempo lo es todo.

b. Un DEA es un dispositivo pequeño y portátil que analiza el ritmo del corazón y pide al usuario para administrar una descarga de desfibrilación si determina uno es necesario.

c. La American Heart Association (AHA) afirma que 350.000 estadounidenses mueren cada año a partir de la detención súbita cardiaca (SCA), de los que aproximadamente 7.000 son niños.

d. Las tasas de supervivencia bajan 20%, ya que cada minuto pasa sin desfibrilación.

e. Cualquier persona puede ser certificado a través del club si piden el Gerente General si pueden participar.

3.  Por favor escriba en el siguiente espacio donde se encuentra la AED en su club:

4.  ¿Qué significa AED y qué es lo que hace: (marque todas las que apliquen)

una. Un DEA es un dispositivo pequeño y portátil que analiza el ritmo del corazón y pide al usuario para administrar una descarga de desfibrilación si determina uno es necesario.

b. AED es sinónimo de "Academia de Desarrollo de la Educación".

c. Es un procedimiento de emergencia para preservar manualmente la función cerebral hasta nueva medida para restablecer la circulación sanguínea y la respiración espontánea.

d. Se lleva a cabo la RCP.

5. Todas las siguientes afirmaciones verdaderas Circle

una. (CPR) no volverá a arrancar un corazón en un paro cardíaco repentino.

b. Cuando alguien está en el paro cardiaco repentino, la desfibrilación es la única manera de restablecer un ritmo cardíaco regular.

c. (FAE) se puede utilizar para niños de 0 a 8 años de edad que no tienen signos de circulación.

d. Los electrodos adhesivos (ramificaciones), nunca caducan.

e. En promedio, los equipos de emergencia Servicios médicos (EMS) tomar 6-12 minutos en llegar.

¿Está certificado en CPR y AED?

Sí 	No

¿Te gustaría ser certificado en CPR y AED

Sí	 No

Imprimir Nombre ________________________________

Signature

________________________________