Amenazas de invierno y Freeze

Pre - Winter Storm Preparación:

Las tormentas de invierno pueden ser devastadores , causando a los afectados a perder sus negocios, el inventario , la propiedad y la vida . Es una buena idea estar tan preparados como sea posible en caso de una tormenta de invierno amenaza a su negocio.

El primer paso es asegurar el suministro . Es importante hacer que los suministros de emergencia estén a la mano y listo para cualquier situación que puede ocurrir .

El equipo de emergencia debe incluir:

Botiquín de primeros auxilios , luces de emergencia , linternas , walkie-talkies , baterías , mantas y ropa extra , herramientas manuales y eléctricas , silbatos para señalizar y dirigir la atención durante y después de la tormenta , y las cubiertas de plástico

Durante períodos de frío severo , el agua en las tuberías del sistema de rociadores , sistemas domésticos de agua , climatización, o de procesos puede congelar y ampliar causando tuberías o accesorios a punto de estallar . Los daños por agua de este tipo de incidente puede ser extenso , especialmente si el agua sigue fluyendo durante un período prolongado . Los costos totales de los daños y la interrupción de negocios pueden ser sustanciales.

Para tuberías que son vulnerables a la congelación, grifos de agua abiertos ligeramente para dejar que gotean con el fin de evitar que el agua que fluye . Nunca use dispositivos de llama abierta para descongelar tuberías congeladas .

Durante una evacuación tormenta se recomienda cerrar todos los equipos eléctricos no críticos y no esenciales , patrullan la propiedad cuando sea seguro hacerlo y ver si hay fugas de techos, rotura de tuberías , incendio o daños estructurales. Durante un corte de energía , apague los interruptores eléctricos para evitar la realimentación de las equipo hasta controles necesarios están completos. Además, mantenerse informado. Escuche las noticias y canales meteorológicos locales para desarrollos de situación y los cierres de carreteras .

Después de la tormenta se calma , hacer que los sistemas de calefacción seguro y tuberías están trabajando , cierre las llaves de agua , bienes dañados por separado , los desagües del techo limpio y eliminar el hielo y escombros. En caso de fallo de alimentación , compruebe los alimentos refrigerados para su deterioro. Busque riesgos de seguridad tales como alambres en vivo, una fuga de gas , líquidos inflamables, materiales tóxicos , y el daño a las fundaciones .

Amenazas de invierno y Freeze

Pre - Winter Storm Preparación:

Las tormentas de invierno pueden ser devastadores , causando a los afectados a perder sus negocios, el inventario , la propiedad y la vida . Es una buena idea estar tan preparados como sea posible en caso de una tormenta de invierno amenaza a su negocio.

El primer paso es asegurar el suministro . Es importante hacer que los suministros de emergencia estén a la mano y listo para cualquier situación que puede ocurrir .

El equipo de emergencia debe incluir:

Botiquín de primeros auxilios , luces de emergencia , linternas , walkie-talkies , baterías , mantas y ropa extra , herramientas manuales y eléctricas , silbatos para señalizar y dirigir la atención durante y después de la tormenta , y las cubiertas de plástico

Durante períodos de frío severo , el agua en las tuberías del sistema de rociadores , sistemas domésticos de agua , climatización, o de procesos puede congelar y ampliar causando tuberías o accesorios a punto de estallar . Los daños por agua de este tipo de incidente puede ser extenso , especialmente si el agua sigue fluyendo durante un período prolongado . Los costos totales de los daños y la interrupción de negocios pueden ser sustanciales.

Para tuberías que son vulnerables a la congelación, grifos de agua abiertos ligeramente para dejar que gotean con el fin de evitar que el agua que fluye . Nunca use dispositivos de llama abierta para descongelar tuberías congeladas .

Durante una evacuación tormenta se recomienda cerrar todos los equipos eléctricos no críticos y no esenciales , patrullan la propiedad cuando sea seguro hacerlo y ver si hay fugas de techos, rotura de tuberías , incendio o daños estructurales. Durante un corte de energía , apague los interruptores eléctricos para evitar la realimentación de las equipo hasta controles necesarios están completos. Además, mantenerse informado. Escuche las noticias y canales meteorológicos locales para desarrollos de situación y los cierres de carreteras .

Después de la tormenta se calma , hacer que los sistemas de calefacción seguro y tuberías están trabajando , cierre las llaves de agua , bienes dañados por separado , los desagües del techo limpio y eliminar el hielo y escombros. En caso de fallo de alimentación , compruebe los alimentos refrigerados para su deterioro. Busque riesgos de seguridad tales como alambres en vivo, una fuga de gas , líquidos inflamables, materiales tóxicos , y el daño a las fundaciones .

Amenazas de invierno y Freeze

Pre - Winter Storm Preparación:

Las tormentas de invierno pueden ser devastadores , causando a los afectados a perder sus negocios, el inventario , la propiedad y la vida . Es una buena idea estar tan preparados como sea posible en caso de una tormenta de invierno amenaza a su negocio.

El primer paso es asegurar el suministro . Es importante hacer que los suministros de emergencia estén a la mano y listo para cualquier situación que puede ocurrir .

El equipo de emergencia debe incluir:

Botiquín de primeros auxilios , luces de emergencia , linternas , walkie-talkies , baterías , mantas y ropa extra , herramientas manuales y eléctricas , silbatos para señalizar y dirigir la atención durante y después de la tormenta , y las cubiertas de plástico

Durante períodos de frío severo , el agua en las tuberías del sistema de rociadores , sistemas domésticos de agua , climatización, o de procesos puede congelar y ampliar causando tuberías o accesorios a punto de estallar . Los daños por agua de este tipo de incidente puede ser extenso , especialmente si el agua sigue fluyendo durante un período prolongado . Los costos totales de los daños y la interrupción de negocios pueden ser sustanciales.

Para tuberías que son vulnerables a la congelación, grifos de agua abiertos ligeramente para dejar que gotean con el fin de evitar que el agua que fluye . Nunca use dispositivos de llama abierta para descongelar tuberías congeladas .

Durante una evacuación tormenta se recomienda cerrar todos los equipos eléctricos no críticos y no esenciales , patrullan la propiedad cuando sea seguro hacerlo y ver si hay fugas de techos, rotura de tuberías , incendio o daños estructurales. Durante un corte de energía , apague los interruptores eléctricos para evitar la realimentación de las equipo hasta controles necesarios están completos. Además, mantenerse informado. Escuche las noticias y canales meteorológicos locales para desarrollos de situación y los cierres de carreteras .

Después de la tormenta se calma , hacer que los sistemas de calefacción seguro y tuberías están trabajando , cierre las llaves de agua , bienes dañados por separado , los desagües del techo limpio y eliminar el hielo y escombros. En caso de fallo de alimentación , compruebe los alimentos refrigerados para su deterioro. Busque riesgos de seguridad tales como alambres en vivo, una fuga de gas , líquidos inflamables, materiales tóxicos , y el daño a las fundaciones .

Invierno y congelar Amenazas Cuestionario

1. El equipo de emergencia clima invernal debe incluir: (marque todo lo que corresponda )

a. herramientas eléctricas

b . Botiquín de primeros auxilios

c . Linternas

d. Una caja de pelotas de golf Titleist ProV1

2. Asegurar los suministros de emergencia es el primer paso en la preparación para una tormenta .

VERDADERO 			FALSO

3. Todas las siguientes son verdaderas , EXCEPTO:

a. Tubos del sistema de riego son vulnerables a la congelación durante las olas de frío .

b . La congelación puede causar tuberías y accesorios a punto de estallar .

c . Utilice siempre dispositivos de llama abierta para descongelar tuberías congeladas .

4. Durante una evacuación tormenta, es importante : (marque todo lo que corresponda )

a. Apague los equipos eléctricos no crítica .

b . Correr tan rápido como sea posible para su vehículo.

c . Manténgase informado .

d. Compruebe si hay goteras en el techo .

e. Patrullar la propiedad cuando sea seguro hacerlo .

5. Después de la tormenta , los peligros potenciales que pueden ocurrir son : (marque todo lo que corresponda )

a. Las fugas de gas

b . fundación Broken

c . Volar pelotas de golf

d. cables vivos

Imprimir Nombre _________________________________

Firma __________________________________________

Invierno y congelar Amenazas Cuestionario

1. El equipo de emergencia clima invernal debe incluir: (marque todo lo que corresponda )

a. herramientas eléctricas

b . Botiquín de primeros auxilios

c . Linternas

d. Una caja de pelotas de golf Titleist ProV1

2. Asegurar los suministros de emergencia es el primer paso en la preparación para una tormenta .

VERDADERO 			FALSO

3. Todas las siguientes son verdaderas , EXCEPTO:

a. Tubos del sistema de riego son vulnerables a la congelación durante las olas de frío .

b . La congelación puede causar tuberías y accesorios a punto de estallar .

c . Utilice siempre dispositivos de llama abierta para descongelar tuberías congeladas .

4. Durante una evacuación tormenta, es importante : (marque todo lo que corresponda )

a. Apague los equipos eléctricos no crítica .

b . Correr tan rápido como sea posible para su vehículo.

c . Manténgase informado .

d. Compruebe si hay goteras en el techo .

e. Patrullar la propiedad cuando sea seguro hacerlo .

5. Después de la tormenta , los peligros potenciales que pueden ocurrir son : (marque todo lo que corresponda )

a. Las fugas de gas

b . fundación Broken

c . Volar pelotas de golf

d. cables vivos

Imprimir Nombre _________________________________

Firma __________________________________________

Invierno y congelar Amenazas Cuestionario

1. El equipo de emergencia clima invernal debe incluir: (marque todo lo que corresponda )

a. herramientas eléctricas

b . Botiquín de primeros auxilios

c . Linternas

d. Una caja de pelotas de golf Titleist ProV1

2. Asegurar los suministros de emergencia es el primer paso en la preparación para una tormenta .

VERDADERO 			FALSO

3. Todas las siguientes son verdaderas , EXCEPTO:

a. Tubos del sistema de riego son vulnerables a la congelación durante las olas de frío .

b . La congelación puede causar tuberías y accesorios a punto de estallar .

c . Utilice siempre dispositivos de llama abierta para descongelar tuberías congeladas .

4. Durante una evacuación tormenta, es importante : (marque todo lo que corresponda )

a. Apague los equipos eléctricos no crítica .

b . Correr tan rápido como sea posible para su vehículo.

c . Manténgase informado .

d. Compruebe si hay goteras en el techo .

e. Patrullar la propiedad cuando sea seguro hacerlo .

5. Después de la tormenta , los peligros potenciales que pueden ocurrir son : (marque todo lo que corresponda )

a. Las fugas de gas

b . fundación Broken

c . Volar pelotas de golf

d. cables vivos

Imprimir Nombre _________________________________

Firma __________________________________________